Dialog Active

| DA 50, DA 75, DA 100, DA 150 и DA 200 Line-Interactive 500, 750, 1000, 1500 и 2000 ВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • рабочие станции • серверы, RAID-массивы • электронные терминалы для оплаты |  |
| --- | --- |

Выходное напряжение: чистая синусоида

• автоматический регулятор напряжения (AVR) 
• фильтры подавления внешних помех 
• высокое качество выходного напряжения, чистая синусоида на выходе (искажения <2%) 
• высокий уровень защиты от всплесков напряжения (6кВ в соответствии с IEC801–5) 
• "холодный старт" 
• встроенная защита компьютерной сети и телефонной линии/модема 
• встроенный тест батарей 
• автоматический перезапуск при появлении напряжения сети питания
• интерфейс RS232 и USB-порт 
• слот для установки SNMP-адаптера (модель DA 200)
• ПО Power Shield 2

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей (модель DA 200)