Dialog Active Rack

| DAR 50, DAR 75, DAR 100, DAR 150 и DAR 200 Line-Interactive 500, 750, 1000, 1500 и 2000 ВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • рабочие станции • серверы, RAID-массивы • телекоммуникационное оборудование |  |
| --- | --- |

Выходное напряжение: чистая синусоида

Монтаж в стойку 19”

• автоматический регулятор напряжения (AVR) 
• фильтры подавления внешних помех 
• высокое качество выходного напряжения, чистая синусоида на выходе (искажения <2%) 
• высокий уровень защиты от всплесков напряжения (6кВ в соответствии с IEC801–5) 
• "холодный старт" 
• встроенная защита компьютерной сети и телефонной линии/модема 
• встроенный тест батарей 
• автоматический перезапуск при появлении напряжения сети питания 
• интерфейс RS232 и USB-порт 
• слот для установки SNMP-адаптера
• ПО Power Shield 2

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей (модель DAR 200)

Dialog Active Rack

| DAR 300, DAR 400 и DAR 500 Line-Interactive 3, 4 и 5 кВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • рабочие станции • серверы, RAID-массивы • телекоммуникационное оборудование |  |
| --- | --- |

Выходное напряжение: чистая синусоида

Монтаж в стойку 19”

• автоматический регулятор напряжения (AVR) 
• фильтры подавления внешних помех 
• высокое качество выходного напряжения, чистая синусоида на выходе (искажения <2%) 
• высокий уровень защиты от всплесков напряжения (480 Дж / 6,5 кА) 
• "холодный старт" 
• встроенный автоматический тест батарей 
• температурная компенсация заряда батарей 
• быстрый заряд батарей (менее 2 часов) 
• интерфейс RS232
• ПО Power Shield 2

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей