Dialog Plus Rack

| DLPR 70, DLPR 100, DLPR 150, DLPR 200, DLPR 300 On-Line 700, 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА • ЛВС (локальные вычислительные сети) • рабочие станции • серверы, RAID-массивы • телекоммуникационное оборудование |  |
| --- | --- |

Выходное напряжение: чистая синусоида

Монтаж в стойку 19”

• фильтры подавления внешних помех 
• высокий уровень защиты от всплесков напряжения (6 кВ в соответствии с IEC801–5) 
• автоматический перезапуск при появлении напряжения сети питания (программируемая функция) 
• коррекция коэффициента мощности для обеспечения низкого влияния на источник питания

(входной коэффициент мощности ИБП близок к 1) 
• автоматическое выключение ИБП при отключенной нагрузке (программируемая функция) 
• расписание выключения и включения (программируемая функция) 
• встроенный автоматический тест батарей 
• статический by-pass
• «холодный старт» 
• интерфейс RS232
• слот для установки SNMP-адаптера 
• многофункциональная лицевая индикаторная панель управления 
• ПО Power Shield 2

• возможность подключения дополнительных батарейных модулей