Технические характеристики

| Типовое название: | ВS650 | ВS1000 | ВS1400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (мм) В х Ш х Г | 650 х 600 х 500 | 1000 х 600 х 500 | 1400 х 600 х 500 |
| Количество ярусов | 1 (2 – опция) | 2 | 4 |
| Вес (кГ) | 24 | 40 | 65 |