Следующие устройства и входные / выходные сигналы могут контролироваться и вырабатываться модулем HPU-SM1:

| Устройство | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- |
| Выпрямительный модуль | 30 | Выпрямительный модуль 2300 Вт, тип HR2300 |
| Установка HPU11500 | 6 | 1xHPU11500 с модулем HPU-SM1, 5xHPU11500 без модулей HPU-SM1 |
| Плата входных сигналов HPS-VM1 | 2 | Измерение и контроль следующих сигналов каждой платой: 1 напряжение нагрузки 2 напряжения на АКБ 2 напряжения контроля симметрии АКБ 2 сигнала контроля температуры АКБ 1 сигнал контроля температуры в помещении 6 входных бинарных сигналов |
| Измерительный усилитель контроля тока HPS-MV1 | 8 | Измерительный усилитель: - 2 входа измерения тока (от шунтов) |
| Защита от глубокого разряда | 1 | Управление устройством защиты от глубокого разряда (ЗГР) |
| Релейная плата HPU-RK1 | 2 | 1 выход контактов реле для удалённого мониторинга |
| Удалённый мониторинг через модем | 1 | Опция |
| Удалённый мониторинг по локальной сети | 1 | Опция- SNMP адаптер |