Технические характеристики бензо-генераторов 3 ф., 400 В, 50 Гц

| Серия | Модель установки | Мощность | Число оборотов об/мин | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВт |  |  |  |  |
| Handy New | HN 54-MTS | 5.4 | 4.32 | 3000 | 2.4 | 750/530/510 | 81 |
| Handy New | HN 65-MTH | 6.3 | 5.04 | 3000 | 2.8 | 750/530/510 | 87 |
| Handy New | HN 70-MTR | 7 | 5.6 | 3000 | 3 | 750/530/510 | 89 |
| Silent Star IMP | 6000-TSE | 6 | 4,8 | 3000 | 2.5 | 1050/540/890 | 165 |
| Silent Star TMP | 9000-TSE | 9 | 7,2 | 3000 | 4 | 1050/540/890 | 180 |
| Silent Star TMP | 12000-TSE | 1 2 | 9,6 | 3000 | 5 | 1250/540/890 | 200 |
| Prestige Basig | P70 -MR | 7 | 5.6 | 3000 | 3 | 750/530/510 | 94 |
| Prestige | P 54-MRE | 5.4 | 4.32 | 3000 | 2.4 | 750/530/510 | 80 |
| Prestige | P 70-MTRE | 7 | 5.6 | 3000 | 3 | 750/530/510 | 94 |
| Boxer PA | 10000-MTE | 9 | 7.2 | 3000 | 4 | 990/550/670 | 123 |
| Boxer PA | 12000-MTE | 12 | 9.6 | 3000 | 5 | 990/550/670 | 133 |