| Комплектация панели | Тип панели управления |
| --- | --- |
|  | АСР |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| Переключатель функций | + |
| Program | Программирование системы, изменение введенных параметров | + |
| LOCK | Прекращение работы генераторной установки | + |
| RESET | Функция обнуления аварийных сигналов генератора | + |
| MAN | Ручной запуск и останов кнопками «START» и «STOP» | + |
| AUTO | Автоматическое управление запуском и остановом генератора и переключением сеть/генератор | + |
| TEST | Тестирование на автоматический запуск дизель-генератора | + |
| Клавиши программирования системы и вывода данных на экран | + |
| DATA | Инструкция по настройке/счетчик моточасов | + |
| AMPERE | Сила тока генератора | + |
| Voltage | Напряжение сети, напряжение генератора (показывает потребляемое напряжение) | + |
| Frequency | Частота генератора | + |
| Battery-V | Напряжение аккумуляторной батареи | + |
| Дисплей |  | + |
| Предохранители | + |
| Кнопка «Старт» | + |
| Кнопка «Стоп» | + |
| СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И АВАРИИ |
| Индикатор (лампочка) низкого уровня топлива | + |
| Индикатор (лампочка) высокой температуры масла и охлаждающей жидкости | + |
| Индикатор (лампочка) низкого давления масла | + |
| Индикатор (лампочка) низкого напряжения аккумуляторной батареи | + |
| Индикатор (лампочка) сигнализация 1/авария CPU | + |
| Индикатор (лампочка) сигнализация 2/аварийный останов | + |
| Индикатор (лампочка) неудачного запуска | + |
| Индикатор (лампочка) перегрузка | + |
| Индикатор (лампочка) нормальной работы двигателя | + |
| Индикатор (лампочка) подключения нагрузки от сети | + |
| Индикатор (лампочка) подключения нагрузки от генератора | + |