Технические характеристики трехфазных дизель-генераторов Lister Powered Gensets в кожухах и на шасси

| Модель установки | Габаритные размеры (Д* х Ш х В), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| L12.5/L10SP | 2720x1300x1485 | 692 |
| L17.5/L14SP | 2780x1300x1485 | 747 |
| L20/L16SP | 2780x1300x1485 | 750 |
| LH14 | 2720x1300x1485 | 633 |
| LH22 | 2720x1300x1485 | 684 |
| LH30 | 2780x1300x1485 | 730 |
| LH40 | 3130x1300x1485 | 760 |

* длина соответствует максимальному размеру прицепного устройства, регулируемого по высоте.